....................................

( pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

- Pełna nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

REGON...............................  NIP..................................... tel/fax ............................

adres e-mail: ………………………………………………………………………………

imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………

składa ofertę na:

Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji oświetleniowej stadionu lekkoatletycznego do poziomu 1800 lux  w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1 wraz z wskazaniem zapotrzebowania mocy oraz projektem rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej .

Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektową projektant zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w formie papierowej w ilości:

-mapa do celów projektowych- 3 egz.

-projekt budowlano-wykonawczy- 3 egz.

-przedmiary robót- po 3 egz.

-kosztorysy inwestorskie- po 3 egz.

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- po 2 kpl.

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej:

- projekt musi zakładać oświetlenie na poziomie 1800 lux zgodnie z wymogami transmisji telewizyjnej

- rozbudowa oświetlenia na istniejących masztach oświetleniowych które posiadają pełną dokumentację techniczną

- oświetlenie należy zaprojektować na oprawach typu LED, posiadających deklaracje zgodności i certyfikaty

- w projekcie należy uwzględnić system sterowania (do celów treningowych, do zawodów regionalnych, zawodów rangi mistrzowskiej z transmisją TV)

- do zasilania projektowanego oświetlenia należy uwzględnić modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej obiektu o dodatkowe rozdzielnie, wymianę kabli zasilających maszty oświetleniowe, rozbudowę-zwiększenie mocy stacji transformatorowych

Oferuję realizację zamówienia:

- cenę (z podatkiem VAT) : ............................................. zł

(słownie:..................................................................................................................... zł)

- cena netto.: ............................................. zł

- podatek VAT: ....................................... zł

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z terminami podanymi w

zapytaniu ofertowym.

Data:……………………….…	Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)