## Zestawienie obiektów_postępowan
Zestawienie obiektów POSiR- przeglądy budowlane 2024
Lp. | Obiekt |  |  | Adres | Przegląd budowlany roczny | Przegląd wielkopowierzchniowy- dwa przeglądy w ciągu roku: do 31.05.2024; do 30.11.2024 | Przegląd budowlany 5-letni wraz z rocznym | Elektryczny (badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) | Rodzaj ogrzewania budynku/budowli | Instalacja gazowa | Wentylacja (grawitacyjna/ mechaniczna)
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
Zaplecze Sportowe, ul. Krańcowa 98, Poznań , Rafał Mortka (509 840 431)
1 | Budynek Sali Odpraw i Szkolenia Taktycznego Zawodników, obiekt 604 (Rycerska), budynek w konstrukcji murowanej wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna
2 | Budynek Recepcji, obiekt 601, budynek w części administracyjnej w konstrukcji drewnianej, w części zaplecza technicznego w konstrukcji murowanej |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
3 | Budynek kuchni turystycznej, świetlicy (pub), budynek w konstrukcji murowanej, |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
4 | Budynek sanitariatów, budynek w konstrukcji murowane |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
5 | Budynki bliźniacze, obiekt A1 domki (56-59, 62-64, 66-69, 70-73,76-79), budynki w konstrukcji drewnianej |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
6 | Budynki bliźniacze B1 domki (52-53, 54-55, 60-61, 74-75) w konstrukcji drewnianej |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
7 | Budynek mieszkalny 12-sto segmentowy, domki (29-51) w konstrukcji drewniane |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
8 | Budynek mieszkalny 7-dmio segmentowy, domki (10-23), budynek w konstrukcji drewniana |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
9 | Budynek mieszkalny 5-cio segmentowy, domki (24-28) budynki w konstrukcji drewnianej |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
10 | Plac zabaw |  |  | ul. Krańcowa 98, Poznań |  |  | X |  | - |  | -
Oddział Winogrady, os. Zwycięstwa 124, Poznań, Agnieszka Stachowiak (616 667 531)
11 | Pływalnia Winogrady wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | os. Zwycięstwa 124, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna
Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17, Poznań, Piotr Kremski (509 840 725)
12 | Stadion Miejski wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Bułgarska 17, Poznań |  | X |  |  | cieplik |  | mechaniczna
Oddział Rataje, os. Piastowskie 106a , Poznań, Robert Karolkiewicz (507 424 986)
13 | Skatepark i boiska do siatkówki plażowej |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X
14 | Zespół dwóch Boisk Sportowych „Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X
15 | Plac zabaw i plac do street workoutu |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X
16 | Budynek główny wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie) |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X |  |  |  | cieplik/węzeł cieplny |  | grawitacyjna/mechaniczna
17 | Hala tenisowa o nawierzchni akrylowej |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X |  |  |  | gaz -paliwo stałe | tak | grawitacyjna/mechaniczna
18 | Recepcja kortów tenisowych, budynek kontenerowy |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X |  |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna/mechaniczna
19 | Zespół zewnętrznych kortów tenisowych (3 korty o nawierzchni z mączki, boisko do padla, ścianka tenisowa) |  |  | os. Piastowskie 106 A, Poznań | X
Oddział Atlantis, os. Batorego 101, Poznań, Agnieszka Kucharska (500 198 297)
20 | Pływalnia Atlantis wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | os. Stefana Batorego 101, Poznań | X |  |  | X | cieplik |  | mechaniczna
Oddział Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań, Paweł Mateja (510 861 494)
21 | Lodowisko (Hala + budynek) wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Żelazka 1, Poznań |  | X | X |  | elektryczne / odzysk ciepła |  | mechaniczna
22 | Zespół budynków pływalnia, sala sportowa i biura wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Jana Spychalskiego 34, Poznań |  | X |  | X | cieplik |  | mechaniczna
23 | Trafostacja |  |  | ul. Jana Spychalskiego 34, Poznań | X |  |  | X | cieplik |  | grawitacyjna
24 | Hala B wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Jana Spychalskiego 36, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna
25 | Hala C wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Jana Spychalskiego 38, Poznań | X |  |  | X | cieplik |  | mechaniczna
26 | Zespół basenów odkrytych (basen duży, średni, wraz ze zjeżdżalnią brodzik, trybuna basenu, trybuna boiska do siatkówki itp.) |  |  | ul. Jana Spychalskiego 34, Poznań | X |  |  | X
27 | Kasa letnia |  |  | ul. Jana Spychalskiego 34, Poznań | X |  |  | X |  |  | grawitacyjna
28 | Hala gier sportowych z zapleczem bud. D wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Droga Dębińska 10 C, Poznań |  | X |  |  | cieplik |  | mechaniczna
29 | Tor przeszkód |  |  | ul. Jana Spychalskiego 34, Poznań | X
30 | Pomnik Krzyż Papieski |  |  | ul. Żelazka 1, Poznań |  |  | X
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań, Joanna Jańczak (504 206 522)
31 | Budynek administracyjno-biurowy |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań |  |  | X | X | cieplik |  | grawitacyjna
32 | Budynek główny z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | grawitacyjna
33 | Stadion wraz z infrastrukturą towarzyszącą (trybuny, oświetlenie itp.). |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | X
34 | Kort ziemny |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | X
35 | Boisko do piłki siatkowej |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | X
36 | Plac zabaw z siłownią zewnętrzną |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | X
37 | Budynek techniczno-magazynowy (magazyny, garaże) |  |  | ul. Gdańska 1, Poznań | X
38 | Budynek administracyjno-szatniowy |  |  | ul. Harcerska 5, Poznań |  |  | X | X | gazowe | tak | grawitacyjna
39 | Budynek rozdzielni |  |  | ul. Harcerska 5, Poznań | X |  |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna
40 | Stadion wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  | ul. Harcerska 5, Poznań | X
41 | Budynek techniczno-magazynowy (magazyny, garaże) |  |  | ul. Harcerska 5, Poznań |  |  | X | X
42 | Budynek szatniowy wykonane w technologii kontenerowej |  |  | ul. Harcerska 5, Poznań | X |  |  |  | elektryczne |  | mechaniczna
43 | Pawilon parkingowy |  |  | ul. Bydgoska, Poznań |  |  | X | X | cieplik |  | mechaniczna
Dział Gospodarowania Nieruchomościami, Michał Krzyżański (512 031 073)
44 | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | Pawilon socjalny (Krzyżowniki) | ul. Nad Jeziorem 21 | X |  |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna
45 | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | Budynek WOPR (O/W Rusałka) | ul. Golęcinska 27 | X |  |  |  | elektryczne |  | grawitacyjna
46 | Budynek węzła cieplnego | Sala judo | Sala judo | ul. Droga Dębińska 12, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
47 | Budynek hali sportowej |  |  | ul. Droga Dębińska 12, Poznań | X |  |  |  | brak danych |  | grawitacyjna
48 | Boisko piłkarskie |  |  | ul. Droga Dębińska 12, Poznań | X
49 | Plac zabaw przy kąpielisku Krzyżowniki |  |  | ul. Nad Jeziorem 21, Poznań |  |  | X
50 | Siłownia zewnętrzna Krzyżowniki |  |  | ul. Nad Jeziorem 21, Poznań |  |  | X
51 | Strefa Street workout Krzyżowniki |  |  | ul. Nad Jeziorem 21, Poznań |  |  | X
52 | Plac zabaw przy kąpielisku Strzeszynek |  |  | ul. Koszalińska 15, Poznań |  |  | X
53 | Siłownia zewnętrzna Strzeszynek wraz ze strefa streetworkout |  |  | ul. Koszalińska 15, Poznań |  |  | X
54 | Plac zabaw przy kapielisku Rusałka |  |  | ul. Golęcińska 27 |  |  | X
55 | Siłownia zewnętrzna Rusałka |  |  | ul. Golęcińska 27 |  |  | X
56 | Plac zabaw przy kąpielisku Kiekrz |  |  | ul. Nawrota 14 |  |  | X
57 | Siłownia zewnętrzna Kiekrz |  |  | ul. Nawrota 14 |  |  | X
Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań, Jarosław Forycki (502 622451)
58 | Budynek Obsługi Imprez | Budynek Obsługi Imprez | Budynek Obsługi Imprez | ul. Wiankowa 3, Poznań |  | X |  |  | cieplik/ elektryczne | tak | mechaniczna
| Budynek Główny Obsługi Imprez ob. 302 | Budynek Główny Obsługi Imprez ob. 302 | Budynek Główny Obsługi Imprez ob. 302 | ul. Wiankowa 3, Poznań | roczny |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna
| Wieża sędziowska ob. 301 | Wieża sędziowska ob. 301 | Wieża sędziowska ob. 301 | ul. Wiankowa 3, Poznań | roczny | [5 empty] | mechaniczna
59 | Trybuny Stałe ob. 303 | Trybuny Stałe ob. 303 | Trybuny Stałe ob. 303 | ul. Wiankowa 3, Poznań | X |  |  |  | cieplik / elektryczne |  | mechaniczna
60 | HANGAR | HANGAR | HANGAR | ul. Wiankowa 3, Poznań |  | X |  |  | cieplik | tak | mechaniczna
61 | Pawilon Multimedialny | Pawilon Multimedialny | Pawilon Multimedialny | ul. Wiankowa 3, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna/ grawitacyjne
62 | Budynki Stacji Transformatorowych (3 budynki) | Budynki Stacji Transformatorowych | Budynki Stacji Transformatorowych | ul. Wiankowa 3, Poznań | X | [5 empty] | mechaniczna / grawitacyjna
63 | Amfiteatr | Amfiteatr | Amfiteatr | ul. Wiankowa 3, Poznań | X
64 | Hala Judo | Hala Judo | Hala Judo | ul. Wiankowa 3, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna
65 | Budynek Zaplecza sanitarnego kąpieliska | Budynek Zaplecza sanitarnego kąpieliska | Budynek Zaplecza sanitarnego kąpieliska | ul. Wiankowa 3, Poznań | X | [5 empty] | mechaniczna
66 | Most na rzece Cybinie | Most na rzece Cybinie | Most na rzece Cybinie | ul. Wiankowa 3, Poznań | X
67 | Wiadukt nad torami kolejki dziecięcej | Wiadukt nad torami kolejki dziecięcej | Wiadukt nad torami kolejki dziecięcej | ul. Wiankowa 3, Poznań | X
68 | BOWLING (mała architektura) | BOWLING | BOWLING | ul. Wiankowa 3, Poznań | X
69 | Pawilon Strażnicy | Pawilon Strażnicy | Pawilon Strażnicy | ul. Wiankowa 3, Poznań | X |  |  |  | elektryczne
70 | Trybuna na skarpie | Plac na skarpie wraz z trybunami | Plac na skarpie wraz z trybunami | ul. Wiankowa 3, Poznań | X |  |  |  | cieplik |  | mechaniczna
71 | Budynek magazynowy |  |  | ul. Komandoria 5, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
72 | Jaz spiętrzający |  |  | ul. Wiankowa 3, Poznań | X
73 | Konstrukcje żelbetowe wzdłuż Jeziora Maltańskiego wraz z masztami flagowymi |  |  | ul. Wiankowa 3, Poznań | X
Oddział Kasprowicza, ul. Jarochowskiego, Andrzej Grudziński (501 503 874)
74 | Pływalnia Rataje |  |  | os. Piastowskie 55a, Poznań |  | X | X | X | cieplik |  | mechaniczna
75 | Budynek kasy | ul. Jarochowskiego 5-5a | Budynek kasy | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań |  |  | X | X | elektryczne |  | grawitacyjna
76 | Budynek techniczny | ul. Jarochowskiego 5-5a | Budynek techniczny | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań |  |  | X | X | elektryczne |  | grawitacyjna
77 | Budynek główny szatniowo -socjalny | ul. Jarochowskiego 5-5a | Budynek główny szatniowo -socjalny | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań |  |  | X | X | elektryczne |  | grawitacyjna
78 | Zespół basenów odkrytych | ul. Jarochowskiego 5-5a | Zespół basenów odkrytych | ul. Jarochowskiego 5-5A, Poznań |  |  | X | X | nie dotyczy
79 | Budynek zaplecza technicznego |  |  | ul. Reymonta 35, Poznań |  |  | X | X | gazowe | tak | mechaniczna
Oddział Golęcin, ul. Warmińska 1, Kamil Szulc (501 387 602)
70 | Hala Sportowa |  |  | ul. Chojnicka 35, Poznań | X |  |  |  | gazowe | tak | mechaniczna
71 | Budynek warsztatowo-garażowy |  |  | ul. Chojnicka 35 | X
72 | Budynek administracyjno-hotelowy wraz z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie-drogi,place, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie itp.) | budynek administracyjno-hotelowy, Hotel TS OLIMPIA | budynek administracyjno-hotelowy, Hotel TS OLIMPIA | ul. Warmińska 1, Poznań | X |  |  |  | olejowe |  | grawitacyjna
73 | Budynek hotelowy DC "G" i "H" | budynek hotelowy DC "G" i "H" | budynek hotelowy DC "G" i "H" | ul. Warmińska 1, Poznań | X |  |  |  | olejowe |  | grawitacyjna
74 | Stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (trybuny,tablica wyników, pawilon prasowy itp..) | pawilon prasowy- stadion centralny | pawilon prasowy- stadion centralny | ul. Warmińska 1, Poznań | X
75 | Budynek WC przy stadionie żużlowym | budynek WC - stadion centralny | budynek WC - stadion centralny | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
76 | Budynek kasowy przy stadionie żużlowym (zespół 4 kas biletowych) |  |  | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
77 | Stadion Lekkoatletyczny wraz infrastrukturą towarzyszącą (trybuny, oświetlenie itp..) | boisko LA nawierzchnia trawiasta | boisko LA nawierzchnia trawiasta | ul. Warmińska 1, Poznań | X
78 | Budynek magazynowy przy stadionie LA | budynek magazynowy-LA | budynek magazynowy-LA | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
79 | Magazyn urządzeń elektronicznych- rotunda przy stadionie LA | magazyn urządzeń elektronicznych rotunda przy stadionie LA | magazyn urządzeń elektronicznych rotunda przy stadionie LA | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
80 | Budynek WC przy stadionie LA | budynek WC podwójne przy stadionie LA | budynek WC podwójne przy stadionie LA | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
81 | Stadion rozgrzewkowy wraz infrastrukturą towarzyszącą (trybuny, oświetlenie itp.). | boisko LA skocznie i bieżnia | boisko LA skocznie i bieżnia | ul. Warmińska 1, Poznań | X
82 | Budynek szatniowo-sanitarny w technologii kontenerowej przy stadionie rozgrzewkowym | wieże oświetleniowe stadion LA | wieże oświetleniowe stadion LA | ul. Warmińska 1, Poznań | X |  |  |  | elektryczne |  | mechaniczna
83 | Stacja transformatorowa I - stadion K-216 | stacja transformatorowa I - stadion K-216 | stacja transformatorowa I - stadion K-216 | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
84 | Stacja transformatorowa II - stadion K-316 | stacja transformatorowa II - stadion K-316 | stacja transformatorowa II - stadion K-316 | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
85 | Stacja transformatorowa (polowa) K-216 | stacja transformatorowa (polowa) K-216 | stacja transformatorowa (polowa) K-216 | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
86 | Budynek administracyjny pływalni letniej | budynek administracyjny pływalni letniej | budynek administracyjny pływalni letniej | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna
87 | Pływalnia letnia – baseny rybne | pływalnia letnia (pow. basenów) | pływalnia letnia (pow. basenów) | ul. Warmińska 1, Poznań | X
88 | Budynek energetyczny- obecnie magazyn | budynek energetyczny/hala tenisowa/ | budynek energetyczny/hala tenisowa/ | ul. Warmińska 1, Poznań | X | [5 empty] | grawitacyjna